消防計画を防火対象物の規模、用途、収容人員により「大規模用」、「中規模用」、「小規模用」、「共同住宅用」に分類しました。具体的な作成基準の判断要素は下記のフローを参照してください。なお、提案する消防計画及び判断要素に示すフローは不変のものではありませんので、必要に応じて実態にあった見直しを行い、実効性のあるものとしてください。

適　用　フ　ロー

①　単一管理権原の場合

乙種防火対象物 小規模用消防計画

延面積3,000㎡未満 中規模用消防計画

甲種防火対象物

延面積3,000㎡以上 大規模用消防計画

共同住宅単一用途防火対象物 共同住宅用消防計画

共同住宅を含む

防火対象物 複合用途防火対象物 防火対象物の規模に応じた消防計画

※　乙種防火対象物：特定用途で延面積300㎡未満、非特定用途で延面積500㎡未満の防火対象物

甲種防火対象物：特定用途で延面積300㎡以上、非特定用途で延面積500㎡以上の防火対象物

②　複数管理権原の場合

乙種防火対象物 小規模用消防計画

特定用途30人未満、 非特定用途50人未満の事業所

甲種防火対象物 小規模用消防計画

延面積 特定用途30人以上、 非特定用途50人以上の事業所

中規模用消防計画

3,000㎡未満

建物所有者が管理する共有部分

中規模用消防計画

１事業所の床面積の合計3,000㎡未満の事業所

特定用途30人未満、 非特定用途50人未満の事業所

小規模用消防計画

延べ面積 特定用途30人以上、 非特定用途50人以上の事業所

中規模用消防計画

3,000㎡以上

１事業所の床面積の合計3,000㎡以上の事業所

特定用途30人未満、 非特定用途50人未満の事業所

中規模用消防計画

特定用途30人以上、 非特定用途50人以上の事業所

大規模用消防計画

大規模用消防計画

建物所有者が管理する共有部分

共同住宅を含む 共同住宅単一用途防火対象物 共同住宅用消防計画

防火対象物          　　複合用途防火対象物

共同住宅用消防計画

共同住宅の用途に供する部分

防火対象物の規模 及び当該事業所 に応じた消防計画

共同住宅以外の用途に供する部分